**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι**

**ΤΕΧΝΙΚH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**

1. **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (ΠΑΑΠΑΗΚ)**

Για το ΠΑΑΠΑΗΚ προτείνεται η προμήθεια και εγκατάσταση δύο (2) κλιματιστικών μονάδων τύπου split, όπως αναγράφεται στον πίνακα 1 που ακολουθεί.

**Πίνακας 1**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **α/α** | **Τύπος μηχ/τος** | **Χώροι** | **ΤΜΧ** | Τιμή Μονάδας | Συνολικό ποσό χωρίς Φ.Π.Α | **Συνολικό ποσό με ΦΠΑ** |
| Α1 | Split 9.000 btu | Γραμματεία | 1 | 475,81 | 475,81 | 590,00 |
| Α2 | Split 12.000 btu | Αίθουσα Χειροτεχνίας | 1 | 524,19 | 524,19 | 650,00 |
|  | **ΣΥΝΟΛΑ** |  | **2** |  | 1.000,00 € | **1.240,00 €** |

1. **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑμεΑ Λασιθίου**

Για το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑμεΑ Λασιθίου προτείνεται η προμήθεια και εγκατάσταση δέκα (10) κλιματιστικών μονάδων τύπου split, όπως αναγράφεται στον πίνακα 2 που ακολουθεί.

**Πίνακας 2**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **α/α** | **Τύπος μηχ/τος** | **Χώροι** | **ΤΜΧ** | Τιμή Μονάδας | Συνολικό ποσό χωρίς Φ.Π.Α | **Συνολικό ποσό με ΦΠΑ** |
| Β1 | Split 9.000 btu | 4 στα Γραφεία Διοίκησης  2 σε δωμάτια 4ου ορόφου  1 στο Τμήμα συντήρησης | 7 | 475,81 | 3.330,67 | 4.130,03 |
| Β2 | Split 12.000 btu | Προθαλάμους ορόφων 2ο 3ο και 4ο | 3 | 524,19 | 1.572,57 | 1.949,99 |
|  | **ΣΥΝΟΛΑ** |  | **10** |  | 4.903,24€ | **6.080,02 €** |

1. **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑμεΑ Χανίων**

Για το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑμεΑ Χανίων προτείνεται η προμήθεια και εγκατάσταση πέντε (5) κλιματιστικών μονάδων τύπου split, όπως αναγράφεται στον πίνακα 3 που ακολουθεί.

**Πίνακας 3**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **α/α** | **Τύπος μηχ/τος** | **Χώροι** | **ΤΜΧ** | Τιμή Μονάδας | Συνολικό ποσό χωρίς Φ.Π.Α | **Συνολικό ποσό με ΦΠΑ** |
| Γ1 | Split 9.000 btu | 1 στο Φυλάκιο και 1 στο Γραφείο Δ/νσης | 2 | 475,81 | 951,62 | 1.180,01 |
| Γ2 | Split 12.000 btu | Γραφεία Διοίκησης | 1 | 524,19 | 524,19 | 650,00 |
| Γ3 | Split 24.000 btu | Φυσικοθεραπευτήρια | 2 | 927,42 | 1854,84 | 2.300,00 |
|  | **ΣΥΝΟΛΑ** |  | **5** |  | 3.330,65€ | **4.130,01€** |

Η παρούσα σύμβαση αφορά τα Παραρτήματα του ΚΚΠΠ Κρήτης όπως αναγράφονται στον πίνακα 4:

**Πίνακας 4**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΠΑΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΚΠΠΚ** | **Ταχυδρομική Διεύθυνση** | **Υπεύθυνος/ Διευθυντής** | **Τηλέφωνο** |
| Α | ΠΑΑΠΑΗΚ | Αγ. Ειρήνης Χρυσοβαλάντου – 71410 – Ηράκλειο Κρήτης | Καφούση Ιωάννα | 2813413173 |
| Β | Π. Α.Μ.Ε.Α Λασιθίου | Πάροδος Επιμενίδου – 72100- Αγ. Νικόλαος Λασιθίου Κρήτης | Φραγκούλη Αγγέλα | 2841341312 |
| Γ | Π. Α.Μ.Ε.Α Χανίων | Τέρμα Εμμ. Πιμπλή – 73100-Αγ. Ιωάννης Χανιά | Κορωνιωτάκη Μαριάννα | 2821341308 |

**ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**

**ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ:** H εγκατάσταση των παραπάνω κλιματιστικών μονάδων περιλαμβάνει τα απαιτούμενα μέτρα χαλκοσωλήνα, καλωδιώσεων, σωληνώσεων αποχέτευσης καθώς και κανάλια για την κάλυψη των σωληνώσεων

**ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ:**

* Τα υπό προμήθεια κλιματιστικά μηχανήματα τύπου **Split 9.000 btu** θα πρέπει να διαθέτουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά – λειτουργίες :

1. Τύπος συσκευής Inverter
2. Φίλτρο Σκόνης Αέρα Υψηλής Πυκνότητας
3. Ενεργειακή κλάση Α++ και άνω στην ψύξη και Α+ και άνω στη θέρμανση
4. Φορτίο Σχεδιασμού 2,6 kw στην ψύξη και 2,1 kw στη θέρμανση
5. Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος ψύξης 147 kWh / έτος και θέρμανσης 804 kw/ έτος (μέση ζώνη)
6. Βαθμός ενεργειακής απόδοσης SEER: SEER ≥ 6,2 (ψύξη) (μέση ζώνη)
7. Συντελεστής εποχικής απόδοσης SCOP: SCOP ≥ 4.0 (θέρμανση) (μέση ζώνη)
8. Τεχνολογία Ultraviolet Τύπου C & Ιονιστή
9. Απομακρυσμένη διαχείριση μέσω Wi-Fi Standard, περιλαμβάνει USB stick
10. Λειτουργία αποκαθαρισμού και λειτουργία αποστείρωσης στους 56ο C
11. Ψυκτικό Υγρό / Ποσότητα R32/550 g
12. Εγγύηση 10 έτη για το συμπιεστή και 3 έτη για τα λοιπά μέρη
13. Πιστοποίηση Eurovent η οποία εξασφαλίζει ότι οι αποδόσεις και τα παραπάνω τεχνικά χαρακτηριστικά που ανακοινώνουν οι κατασκευαστές για κάθε προϊόν, είναι ΑΛΗΘΗ και ακολουθούν πλήρως τα Ευρωπαϊκά πρότυπα.

* Τα υπό προμήθεια κλιματιστικά μηχανήματα τύπου **Split 12.000 btu** θα πρέπει να διαθέτουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά – λειτουργίες :

1. Τύπος συσκευής Inverter
2. Φίλτρο Σκόνης Αέρα Υψηλής Πυκνότητας
3. Ενεργειακή κλάση Α++ και άνω στην ψύξη και Α+ και άνω στη θέρμανση
4. Φορτίο Σχεδιασμού 3,5 kw στην ψύξη και 2,6 kw στη θέρμανση
5. Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος ψύξης 201 kWh / έτος και θέρμανσης 906 kw/ έτος (μέση ζώνη)
6. Βαθμός ενεργειακής απόδοσης SEER: SEER ≥ 6,1 (ψύξη) (μέση ζώνη)
7. Συντελεστής εποχικής απόδοσης SCOP: SCOP ≥ 4.0 (θέρμανση) (μέση ζώνη)
8. Τεχνολογία Ultraviolet Τύπου C & Ιονιστή
9. Απομακρυσμένη διαχείριση μέσω Wi-Fi Standard, περιλαμβάνει USB stick
10. Λειτουργία αποκαθαρισμού και λειτουργία αποστείρωσης στους 56ο C
11. Ψυκτικό Υγρό / Ποσότητα R32/550 g
12. Εγγύηση 10 έτη για το συμπιεστή και 3 έτη για τα λοιπά μέρη
13. Πιστοποίηση Eurovent η οποία εξασφαλίζει ότι οι αποδόσεις και τα παραπάνω τεχνικά χαρακτηριστικά που ανακοινώνουν οι κατασκευαστές για κάθε προϊόν, είναι ΑΛΗΘΗ και ακολουθούν πλήρως τα Ευρωπαϊκά πρότυπα.

* Τα υπό προμήθεια κλιματιστικά μηχανήματα τύπου **Split 24.000 btu** θα πρέπει να διαθέτουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά – λειτουργίες :

1. Τύπος συσκευής Inverter
2. Φίλτρο Σκόνης Αέρα Υψηλής Πυκνότητας
3. Ενεργειακή κλάση Α++ και άνω στην ψύξη και Α+ και άνω στη θέρμανση
4. Φορτίο Σχεδιασμού 7 kw στην ψύξη και 4,9 kw στη θέρμανση
5. Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος ψύξης 383 kWh / έτος και θέρμανσης 1715 kw/ έτος (μέση ζώνη)
6. Βαθμός ενεργειακής απόδοσης SEER: SEER ≥ 6,4 (ψύξη) (μέση ζώνη)
7. Συντελεστής εποχικής απόδοσης SCOP: SCOP ≥ 4.0 (θέρμανση) (μέση ζώνη)
8. Τεχνολογία Ultraviolet Τύπου C & Ιονιστή
9. Απομακρυσμένη διαχείριση μέσω Wi-Fi Standard, περιλαμβάνει USB stick
10. Λειτουργία αποκαθαρισμού και λειτουργία αποστείρωσης στους 56ο C
11. Ψυκτικό Υγρό / Ποσότητα R32/550 g
12. Εγγύηση 10 έτη για το συμπιεστή και 3 έτη για τα λοιπά μέρη
13. Πιστοποίηση Eurovent η οποία εξασφαλίζει ότι οι αποδόσεις και τα παραπάνω τεχνικά χαρακτηριστικά που ανακοινώνουν οι κατασκευαστές για κάθε προϊόν, είναι ΑΛΗΘΗ και ακολουθούν πλήρως τα Ευρωπαϊκά πρότυπα.

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ**

**Φύλλο Συμμόρφωσης (επί ποινή απορρίψεως)**

**O υποψήφιος ανάδοχος οφείλει να συμπληρώσει τον πίνακα που ακολουθεί, να διαθέτει κατ’ ελάχιστον τα παρακάτω και να υποβάλει τα αντίστοιχα αποδεικτικά έγγραφα στο φάκελο της προσφοράς του**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Τεχνικές Προδιαγραφές-Απαιτήσεις ανά κατηγορία των κλιματιστικών μονάδων:** | **Απαίτηση** | **Απάντηση** | **Παραπομπή** |
| Κλιματιστικά μηχανήματα τύπου **Split 9.000 btu** | | | |
| 1. Τύπος συσκευής Inverter | ΝΑΙ |  |  |
| 1. Φίλτρο Σκόνης Αέρα Υψηλής Πυκνότητας | ΝΑΙ |  |  |
| 1. Ενεργειακή κλάση Α++ και άνω στη ψύξη και Α+ και άνω θέρμανση | ΝΑΙ |  |  |
| 1. Φορτίο Σχεδιασμού 2,6 kw στην ψύξη και 2,1 kw στη θέρμανση | ΝΑΙ |  |  |
| 1. Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος ψύξης 147 kWh / έτος και θέρμανσης 804 kw/ έτος (μέση ζώνη) | ΝΑΙ |  |  |
| 1. Βαθμός ενεργειακής απόδοσης SEER: SEER ≥ 6,2 (ψύξη) (μέση ζώνη) | ΝΑΙ |  |  |
| 1. Συντελεστής εποχικής απόδοσης SCOP: SCOP ≥ 4.0 (θέρμανση) (μέση ζώνη) | ΝΑΙ |  |  |
| 1. Τεχνολογία Ultraviolet Τύπου C & Ιονιστή | ΝΑΙ |  |  |
| 1. Απομακρυσμένη διαχείριση μέσω Wi-Fi Standard, περιλαμβάνει USB stick | ΝΑΙ |  |  |
| 1. Λειτουργία αποκαθαρισμού και λειτουργία αποστείρωσης στους 56ο C | ΝΑΙ |  |  |
| 1. Ψυκτικό Υγρό / Ποσότητα R32/550 g ή άλλο ψυκτικό μέσο της κατηγορίας των υδρογονανθράκων, που δεν έχει απαγορευθεί η χρήση του | ΝΑΙ |  |  |
| 1. Πιστοποίηση Eurovent η οποία εξασφαλίζει ότι οι αποδόσεις και τα παραπάνω τεχνικά χαρακτηριστικά που ανακοινώνουν οι κατασκευαστές για κάθε προϊόν, είναι ΑΛΗΘΗ και ακολουθούν πλήρως τα Ευρωπαϊκά πρότυπα | ΝΑΙ |  |  |
| 1. Πιστοποιητικό ΕN ISO 14001 (σε ισχύ) συστήματος   περιβαλλοντικής διαχείρισης | ΝΑΙ |  |  |
| 1. Ο προμηθευτής οφείλει να συμμετέχει σε εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού {ΑΗΗΕ, Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE)}, {ν.2939/2001 (Α΄179), Οδηγία 2002/96/E.K. (L37)}. Στην περίπτωση που ο προμηθευτής δεν είναι εγγεγραμμένος στο ανωτέρω σύστημα ως παραγωγός, αλλά είναι διανομέας /διακινητής) ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΗΗΕ), τότε στην τεχνική του προσφορά δηλώνει ποιος είναι ο παραγωγός των ΗΗΕ και υποβάλλει τη σχετική βεβαίωση του παραγωγού | ΝΑΙ |  |  |
| 1. Γραπτή δήλωση ότι τα υπό προμήθεια προϊόντα συνοδεύονται από εγγύηση σε συμμόρφωση με τις προδιαγραφές της σύμβασης και τις απαιτήσεις παροχής υπηρεσιών | ΝΑΙ |  |  |
|  | | | |
| Κλιματιστικά μηχανήματα τύπου **Split 12.000 btu** | | | |
| 1. Τύπος συσκευής Inverter | ΝΑΙ |  |  |
| 1. Φίλτρο Σκόνης Αέρα Υψηλής Πυκνότητας | ΝΑΙ |  |  |
| 1. Ενεργειακή κλάση Α++ και άνω στη ψύξη και Α+ και άνω θέρμανση | ΝΑΙ |  |  |
| 1. Φορτίο Σχεδιασμού 3,5 kw στην ψύξη και 2,6 kw στη θέρμανση | ΝΑΙ |  |  |
| 1. Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος ψύξης 201 kWh / έτος και θέρμανσης 906 kw/ έτος (μέση ζώνη) | ΝΑΙ |  |  |
| 1. Βαθμός ενεργειακής απόδοσης SEER: SEER ≥ 6,1 (ψύξη) (μέση ζώνη) | ΝΑΙ |  |  |
| 1. Συντελεστής εποχικής απόδοσης SCOP: SCOP ≥ 4.0 (θέρμανση) (μέση ζώνη) | ΝΑΙ |  |  |
| 1. Τεχνολογία Ultraviolet Τύπου C & Ιονιστή | ΝΑΙ |  |  |
| 1. Απομακρυσμένη διαχείριση μέσω Wi-Fi Standard, περιλαμβάνει USB stick | ΝΑΙ |  |  |
| 1. Λειτουργία αποκαθαρισμού και λειτουργία αποστείρωσης στους 56ο C | ΝΑΙ |  |  |
| 1. Ψυκτικό Υγρό / Ποσότητα R32/550 g ή άλλο ψυκτικό μέσο της κατηγορίας των υδρογονανθράκων, που δεν έχει απαγορευθεί η χρήση του | ΝΑΙ |  |  |
| 1. Πιστοποίηση Eurovent η οποία εξασφαλίζει ότι οι αποδόσεις και τα παραπάνω τεχνικά χαρακτηριστικά που ανακοινώνουν οι κατασκευαστές για κάθε προϊόν, είναι ΑΛΗΘΗ και ακολουθούν πλήρως τα Ευρωπαϊκά πρότυπα | ΝΑΙ |  |  |
| 1. Πιστοποιητικό ΕN ISO 14001 (σε ισχύ) συστήματος   περιβαλλοντικής διαχείρισης | ΝΑΙ |  |  |
| 1. Ο προμηθευτής οφείλει να συμμετέχει σε εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού {ΑΗΗΕ, Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE)}, {ν.2939/2001 (Α΄179), Οδηγία 2002/96/E.K. (L37)}. Στην περίπτωση που ο προμηθευτής δεν είναι εγγεγραμμένος στο ανωτέρω σύστημα ως παραγωγός, αλλά είναι διανομέας /διακινητής) ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΗΗΕ), τότε στην τεχνική του προσφορά δηλώνει ποιος είναι ο παραγωγός των ΗΗΕ και υποβάλλει τη σχετική βεβαίωση του παραγωγού | ΝΑΙ |  |  |
| 1. Γραπτή δήλωση ότι τα υπό προμήθεια προϊόντα συνοδεύονται από εγγύηση σε συμμόρφωση με τις προδιαγραφές της σύμβασης και τις απαιτήσεις παροχής υπηρεσιών | ΝΑΙ |  |  |
|  | | | |
| Κλιματιστικά μηχανήματα τύπου **Split 24.000 btu** | | | |
|  | | | |
| 1. Τύπος συσκευής Inverter | ΝΑΙ |  |  |
| 1. Φίλτρο Σκόνης Αέρα Υψηλής Πυκνότητας | ΝΑΙ |  |  |
| 1. Ενεργειακή κλάση Α++ και άνω στη ψύξη και Α+ και άνω θέρμανση | ΝΑΙ |  |  |
| 1. Φορτίο Σχεδιασμού 7 kw στην ψύξη και 4,9 kw στη θέρμανση | ΝΑΙ |  |  |
| 1. Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος ψύξης 383 kWh / έτος και θέρμανσης 1715 kw/ έτος (μέση ζώνη) | ΝΑΙ |  |  |
| 1. Βαθμός ενεργειακής απόδοσης SEER: SEER ≥ 6,4 (ψύξη) (μέση ζώνη) | ΝΑΙ |  |  |
| 1. Συντελεστής εποχικής απόδοσης SCOP: SCOP ≥ 4.0 (θέρμανση) (μέση ζώνη) | ΝΑΙ |  |  |
| 1. Τεχνολογία Ultraviolet Τύπου C & Ιονιστή | ΝΑΙ |  |  |
| 1. Απομακρυσμένη διαχείριση μέσω Wi-Fi Standard, περιλαμβάνει USB stick | ΝΑΙ |  |  |
| 1. Λειτουργία αποκαθαρισμού και λειτουργία αποστείρωσης στους 56ο C | ΝΑΙ |  |  |
| 1. Ψυκτικό Υγρό / Ποσότητα R32/550 g ή άλλο ψυκτικό μέσο της κατηγορίας των υδρογονανθράκων, που δεν έχει απαγορευθεί η χρήση του | ΝΑΙ |  |  |
| 1. Πιστοποίηση Eurovent η οποία εξασφαλίζει ότι οι αποδόσεις και τα παραπάνω τεχνικά χαρακτηριστικά που ανακοινώνουν οι κατασκευαστές για κάθε προϊόν, είναι ΑΛΗΘΗ και ακολουθούν πλήρως τα Ευρωπαϊκά πρότυπα | ΝΑΙ |  |  |
| 1. Πιστοποιητικό ΕN ISO 14001 (σε ισχύ) συστήματος   περιβαλλοντικής διαχείρισης | ΝΑΙ |  |  |
| 1. Ο προμηθευτής οφείλει να συμμετέχει σε εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού {ΑΗΗΕ, Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE)}, {ν.2939/2001 (Α΄179), Οδηγία 2002/96/E.K. (L37)}. Στην περίπτωση που ο προμηθευτής δεν είναι εγγεγραμμένος στο ανωτέρω σύστημα ως παραγωγός, αλλά είναι διανομέας /διακινητής) ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΗΗΕ), τότε στην τεχνική του προσφορά δηλώνει ποιος είναι ο παραγωγός των ΗΗΕ και υποβάλλει τη σχετική βεβαίωση του παραγωγού | ΝΑΙ |  |  |
| 1. Γραπτή δήλωση ότι τα υπό προμήθεια προϊόντα συνοδεύονται από εγγύηση σε συμμόρφωση με τις προδιαγραφές της σύμβασης και τις απαιτήσεις παροχής υπηρεσιών | ΝΑΙ |  |  |

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ**

**ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ………………………….. ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ MHXANHΜΑΤΩΝ**

|  |  |
| --- | --- |
| **ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ** | |
| **ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ :** |  |
| **ΑΦΜ & Δ.Ο.Υ.:** |  |
| **ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :** |  |
| **ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ & ΑΔΤ:** |  |
| **ΥΠEΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ :** |  |
| **ΤΗΛΕΦΩΝΟ:** |  |
| **E-MAIL :** |  |

Ο υπογράφων (Όνομα-Επώνυμο-Πατρώνυμο-……………………………………………………………………………………

Α.Δ.Τ.)................................................. με την ιδιότητα του νόμιμου εκπροσώπου και αναφορικά με την αρ. πρωτ.: οικ ……………… /24-06-2024 «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προσφοράς/ών για την προμήθεια και εγκατάσταση δεκαεπτά (17) κλιματιστικών μονάδων, προς κάλυψη αναγκών τριών Παραρτημάτων του ΚΚΠΠΚ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση μόνο την τιμή».

1. **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (ΠΑΑΠΑΗΚ)**

Για το ΠΑΑΠΑΗΚ προτείνεται η προμήθεια και εγκατάσταση δύο (2) κλιματιστικών μονάδων τύπου split, όπως αναγράφεται στον πίνακα που ακολουθεί.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **α/α** | **Τύπος Μηχανήματος** | **Μονάδα Μέτρησης** | **Προϋπολογιζ όμενη τιμή μονάδος χωρίς ΦΠΑ** | **Ποσότητα** | **Προσφερόμεν η τιμή μονάδος χωρίς ΦΠΑ** | **Καθαρό Ποσό** | **Ποσό ΦΠΑ %** | **Συνολικό Ποσό** |
| Α1 | Κλιματιστική μονάδα τύπου split 9.000 btu | τμχ | 475,81€ | 1 |  |  |  |  |
| Α2 | Κλιματιστική μονάδα τύπου split 12.000 btu | τμχ | 524,19€ | 1 |  |  |  |  |
|  | **ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ** | | | | |  |  |  |

**Συνολική προϋπολογισθείσα αξία : 1.000,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ**

1. **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑμεΑ Λασιθίου**

Για το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑμεΑ Λασιθίου προτείνεται η προμήθεια και εγκατάσταση δέκα (10) κλιματιστικών μονάδων τύπου split, όπως αναγράφεται στον πίνακα που ακολουθεί.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **α/α** | **Τύπος Μηχανήματος** | **Μονάδα Μέτρησης** | **Προϋπολογιζ όμενη τιμή μονάδος χωρίς ΦΠΑ** | **Ποσότητα** | **Προσφερόμεν η τιμή μονάδος χωρίς ΦΠΑ** | **Καθαρό Ποσό** | **Ποσό ΦΠΑ %** | **Συνολικό Ποσό** |
| Β1 | Κλιματιστική μονάδα τύπου split 9.000 btu | τμχ | 475,81€ | 7 |  |  |  |  |
| Β2 | Κλιματιστική μονάδα τύπου split 12.000 btu | τμχ | 524,19€ | 3 |  |  |  |  |
|  | **ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ** | | | | |  |  |  |

**Συνολική προϋπολογισθείσα αξία : 4.903,24 ευρώ χωρίς ΦΠΑ**

1. **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑμεΑ Χανίων**

Για το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑμεΑ Χανίων προτείνεται η προμήθεια και εγκατάσταση πέντε (5) κλιματιστικών μονάδων τύπου split, όπως αναγράφεται στον πίνακα που ακολουθεί.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **α/α** | **Τύπος Μηχανήματος** | **Μονάδα Μέτρησης** | **Προϋπολογιζ όμενη τιμή μονάδος χωρίς ΦΠΑ** | **Ποσότητα** | **Προσφερόμεν η τιμή μονάδος χωρίς ΦΠΑ** | **Καθαρό Ποσό** | **Ποσό ΦΠΑ %** | **Συνολικό Ποσό** |
| Γ1 | Κλιματιστική μονάδα τύπου split 9.000 btu | τμχ | 475,81€ | 2 |  |  |  |  |
| Γ2 | Κλιματιστική μονάδα τύπου split 12.000 btu | τμψ | 524,19€ | 1 |  |  |  |  |
| Γ3 | Κλιματιστική μονάδα τύπου split 12.000 btu | τμχ | 927,42 | 2 |  |  |  |  |
|  | **ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ** | | | | |  |  |  |

**Συνολική προϋπολογισθείσα αξία : 3.330,65 ευρώ χωρίς ΦΠΑ**

Το συνολικό κόστος της προσφοράς **ανέρχεται σε.................. €,: συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ**

**ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Μονάδα Μέτρησης** | **Προϋπολογιζόμενη τιμή χωρίς**  **ΦΠΑ (σύνολο)** | **Ποσότητα** | **Προσφερό μενη τιμή χωρίς ΦΠΑ** | **Καθαρό Ποσό** | **Ποσό ΦΠΑ %** | **Συνολικό Ποσό** |
| **Συνολικό κόστος προμήθειας κλιματιστικών μηχανημάτων συμπεριλαμβανομένου του κόστους εγκατάστασης** | τμχ | 9.233,89€ | 17 |  |  |  |  |
| **ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ** | | | | |  |  |  |

Δηλώνω ότι, διαθέτω τα απαιτούμενα από το Νόμο, για την ανάληψη της δαπάνης, δικαιολογητικά: 1) Φορολογική Ενημερότητα (πλην Κεντρικής Διοίκησης), 2) Ασφαλιστική Ενημερότητα 3) Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου, τα οποία θα προσκομίσω κατά την υπογραφή της Σύμβασης.

O Υποψήφιος Ανάδοχος:......................................................................................

Ημερομηνία,.....................

[Σφραγίδα Εταιρείας (Πλήρη στοιχεία) /Υπογραφή]

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV**

**ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ– «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»**

**(άρθρο 8 Ν.1599/1986)**

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΠΡΟΣ(1): | **ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (Ν.Π.Δ.Δ..)** | | | | | | | | | | | | |
| Ο –Η Όνομα: |  | | | | | Επώνυμο: | |  | | | | | |
| Όνομα και Επώνυμο Πατέρα: | | | |  | | | | | | | | | |
| Όνομα και Επώνυμο Μητέρας: | | | |  | | | | | | | | | |
| Ημερομηνία γέννησης(2): | | | |  | | | | | | | | | |
| Τόπος Γέννησης: | | | |  | | | | | | | | | |
| Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: | | | |  | | | Τηλ: |  | | | | | |
| Τόπος Κατοικίας: | |  | | | Οδός: | |  | | Αριθ: | |  |  |  |
| Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax): | | |  | | | Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου(Εmail): | | | |  | | | |

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

Α. Αποδέχομαι τους όρους της ανωτέρω πρόσκλησης και οι υπηρεσίες που προσφέρονται έχουν τις ζητούμενες προδιαγραφές του Παραρτήματος Ι.

Α1. Συγκριμένα δηλώνω ότι :

* + Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης, των οποίων οι προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση.
  + Ο υπογράφων είναι νόμιμος εκπρόσωπος και διαχειριστής της εταιρίας ή πρόσωπο ειδικώς εξουσιοδοτημένο.
  + Η προσφορά πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής το οποίο έχει καθορισθεί σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει.
  + Η προσφορά ανταποκρίνεται πλήρως στους απαιτούμενους όρους της παρούσας Πρόσκλησης.
* Αναλαμβάνει την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών ανάθεσης της παρούσας.
* Αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα και συμμορφώνονται με τους όρους (παραδοτέα) της παρούσας πρόσκλησης
  + H προσφορά ισχύει για διάστημα τουλάχιστον ενενήντα (90) ημερών.
  + Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.

1. Δεν έχω καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα παρακάτω αδικήματα:
   * Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου.
   * δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 2 παρ. 1 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου.
   * απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η οποία κυρώθηκε με το ν.2803/2000.
   * νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν.3691/2008.
   * Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215).
2. δεν έχω καταδικασθεί, με τελεσίδικη απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής μου δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.
3. Δεν τελώ σε πτώχευση, ούτε σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.
4. Έχω εκπληρώσει τις υποχρεώσεις μου όσον αφορά την καταβολή φόρων και εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (κυρίας και επικουρικής) και δεν έχει επιβληθεί σε βάρος μου, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υ.α. 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις(3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ,
5. Δεν έχει επιβληθεί σε βάρος του η κύρωση του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσία
6. υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση εις βάρος του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου *(η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως : α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 73)* το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν από τους λόγους που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.
7. Δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων και εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
8. Δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ.2 του άρ.18 του ν.4412/2016
9. Στην περίπτωση νομικού προσώπου η ανωτέρω Δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου όπως αυτός ορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 79Α του Ν.4412/2016 *(Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.2 του άρθρου 79Α του Ν.4412/2016 «Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης»)*
10. Αναλαμβάνω την υποχρέωση προσκόμισης των παρακάτω πιστοποιητικών για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού: 1) απόσπασμα ποινικού μητρώου, 2) πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας (που να ισχύει την ημερομηνία που δίνω προσφορά), 3) πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας,

Ημερομηνία:

Ο Δηλών/Εξουσιοδοτών

(Υπογραφή)

1. Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
2. Αναγράφεται ολογράφως.
3. «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10ετών.
4. Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.